| 实验场景 | 实验目标 | 计算指标 | 计算方法 | 参考评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 斑马鱼孔板实验 | 基础运动能力评估 | 总运动距离 | 总运动距离 = 单尾鱼在设定观察时段内的轨迹长度总和 | 总运动距离下降通常提示活动性降低；但需结合发育阶段、药物暴露、光照程序和孔板规格综合判断 |
|  | 基础运动能力评估 | 平均运动速度 | 平均速度 = 总运动距离 / 总观察时间 | 平均运动速度下降通常提示运动输出减弱；若伴随静止时间增加，常支持活动抑制表型 |
|  | 活动抑制/镇静效应评估 | 静止时间占比 | 静止时间占比 = 静止时长 / 总测试时长 × 100% | 静止时间占比升高通常提示活动受抑或镇静样效应；需与毒性或发育迟缓区分 |
|  | 焦虑样/回避样行为评估 | 边缘区时间占比 | 边缘区时间占比 = 边缘区停留时间 / 总测试时间 × 100% | 边缘区时间占比升高通常提示边缘偏好增强，可解释为回避样或焦虑样行为增加；应结合总体活动水平解释 |
|  | 焦虑样/探索行为评估 | 中心区进入次数 | 中心区进入次数 = 测试期间进入中心区的总次数 | 中心区进入次数减少通常提示探索下降或回避增加；若总活动显著下降，需警惕运动能力混杂 |